T100 快速操作指南

一．打开电源，开启 PCR 仪

二．点击屏幕上的

，打开一个新的 PCR 反应程序

三．修改程序：根据具体的实验需求可对新打开的 PCR 程序进行编辑

1. 点击屏幕上的

添加一个步骤；

2. 点击屏幕上的温度按钮

3. 点击屏幕上的时间按钮

，在弹出的对话框里进行该步骤的温度更改；

，在弹出的对话框里进行该步骤孵育时间更改；

4. 点击屏幕上的

5. 点击屏幕上

6. 点击屏幕上的

，对反应程序中的循环数进行更改；

删除一个步骤；

进行该程序的反应体积的更改。

四．运行程序

1. 不保存编辑的程序：将待扩增的 PCR 产品，放入加热模块，并盖好盖子，直

接点击屏幕上的

运行 PCR 反应

2. 保存编辑的程序：点击屏幕上的

，选择程序要保存到的地址，将待扩

增的 PCR 产品，放入加热模块，并盖好盖子，再点击屏幕上的

运行 PCR

反应。

五．程序结束后，取出扩增样品，并关机。

六．如果要运行一个已经编辑好并保存在仪器内存里的程序，可直接在开机的主

屏上点击

，打开一个已经存在程序，然后直接运行。

北京友华照钦医疗器械有限公司

市场部