MINI IEF   操作简介

- 母溶液配置：

1. Monomer concentrate (T=25%, C=3%)

24.25% (w/v) acrylamide

0.75% (w/v) bis (N, N’-Methylene-bis-acrylamide)

24.25 g acrylamide 和0.75 g 溶于水, 定容至100 ml,过滤后储存 在 4°C.

2. 0.1% (w/v) riboflavin-5'-phosphate (FMN)

50 mg FMN溶于50 ml 水，避光存储于4 °C 。

3. 10% (w/v) 过硫酸氨

100 mg AP溶于1 ml water（新制）

4. 25% 甘油 (w/v)

Add 25 g glycerol to 50 ml H2O. Dilute to 100 ml with H20.

（25ml甘油溶于100ml水中）

5. TEMED (N,N’-tetramethylene-ethylenediamine)

二．实验溶液（1）

The following volumes will produce sufficient reagent for two 125 x 65 x 0.4 mm gels:

Monomer-ampholyte solution

水 5.5 ml

胶 (25% T, 3% C) 2.0 ml

25% (w/v)甘油   2.0 ml

两性电解质*Ampholyte 0.5 ml（浓度40%）

Catalyst solutions

10% (w/v) 过硫酸氨 15 µl

0.1% (w/v) FMN 50 µl

TEMED (neat) 3 µl

*Volume required for 40% ampholyte solutions (Bio-Lyte 3/10, 4/6, 5/7, 6/8, 7/9 ampholytes).

For 20% ampholyte (Bio-Lyte 3/5, 8/10 ampholytes) add 1 ml ampholyte and reduce H2O

volume to 5.0 ml.

实验溶液（2）

固定液（100ml）：

4%三氯醋酸4ml，12.5%磺基水杨酸12.5ml，30%甲醇30ml

染色液(100ml)

27%乙醇 27ml，10%乙酸 10ml，0.04%考马斯亮蓝R-250 4mg，0.5%CuSO4 2.5g,

脱色液：

12%乙醇，7%乙酸，0.5%CuSO4,

三．实验过程

1．取一感光膜，在两面分别滴上一滴水，水滴扩散的为亲水面，反之为疏水面。

2．在玻板一面加水，而后将感光膜的疏水面与之紧密相贴，并按下图，将亲水面向下置于灌胶槽上。

3  对配好的实验溶液(1)抽真空15分钟

4．将2的玻板置于灌胶槽上，上倾30度，灌胶。在强光下凝胶1小时。

如果胶内有气泡，须轻轻敲击玻板，赶走气泡。

5 将凝好的胶和玻板撬出。

6 将胶-玻板，胶面朝上平置，在空气中干燥15-20分钟。

7 将点样梳齿平行置于胶上，而后点样。梳齿长轴与胶长轴平行。

8 每一点样孔加入2ul蛋白样品，加完样品后需等待5-7分钟。过多的未被胶吸收的样品，必须去掉。

9 将点好样的胶，置于电极上，电极在电泳前须润湿，而后开始电泳IEF。

10电泳完毕后把玻板取下，并将膜-胶取下，并将膜-胶放入固定液中固定45分钟。

11将固定好的膜-胶在染色液中染色3小时。

12将染好的膜-胶在脱色液中脱色3小时。